## TR60 Sabine
Cálculo del Tiempo de Reberberación según Sabine
|  | Datos de la sala | Superficie (m) | [6 empty] | Frecuencia (Hz)
|  | Largo | 12.4 | [6 empty] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |  | TR (s) |  | 15.3964
|  | Ancho | 8 |  |  |  |  | TR (s) |  | 20.5285 | 20.5285 | 20.5285 | 10.2643 | 10.2643 | 10.2643
|  | Alto | 5
|  | Volumen (m^3) | 496
Material |  |  | Coeficiente de Absorción (sab/m2) | [6 empty] | Superficie (en m2) | [5 empty] | Absorción (Sab)
Tipos de Superficies |  |  | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | Avg. | Izquierda | Derecha | Posterior | Fachada | Techo | Suelo | α med | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k
Madera con cámara de 25mm |  |  | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contrachapado de madera fino |  |  | 0.42 | 0.21 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloque de hormigón pintado |  |  | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hormigón |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 62.5 | 62.5 | 40 | 40 | 92 | 92 | 0.52515 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 7.78 | 7.78 | 7.78
Linóleo sobre hormigón |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parquet sobre hormigón |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alfombra gruesa sobre hormigón |  |  | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.6 | 0.65 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alfombra fina sobre hormigón |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 62.5 | 62.5 | 40 | 40 | 92 | 92 | 0.52515 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 7.78 | 7.78 | 7.78
*Rellenar las celdas de color gris
*La columna de materiales se puede aumentar con datos de fabricantes